# BẢNG MÔ TẢ CÔNG VIỆC NHÂN VIÊN VẬN HÀNH LÒ

| Bộ phận | Xí nghiệp sản xuất |
| --- | --- |
| Chức danh | Nhân viên vận hành lò |
| Mã công việc | XN-VHL |
| Cán bộ quản lý trực tiếp | P. Giám đốc sản xuất |

- Nhiệm vụ, quyền hạn:

- Trực tiếp vận hành lò hơi , lò dầu đảm bảo lò hơi, lò dầu hoạt động an toàn , đảm bảo lượng hơi cung cấp ổn định cho sản xuất và đảm bảo nhiệt độ cung cấp cho các máy XN ổn định đạt yêu cầu : thực hiện chi tiết như sau :

  - Thực hiện đi tua kiểm tra hoạt động của lò ,thông số hoạt động của lò và các thiết bị an toàn 1 h/lần

  - Kiểm tra vệ sinh lược nhớt lò hơi, các đầu đốt của lò hơi.

  - Xả đáy lò hơi, thông rửa ống thủy và xả nước tại bồn dầu cung cấp.

- Thực hiện hoàn nguyên nước tại các  softenner khi bình không đạt yêu.

- Bổ sung hóa chất nâng cao độ pH và đảm bảo giảm độ cáu cặn bám cho lò hơi.

- Kiểm tra chất lượng dầu nhập từ các xe nhập dầu thực hiện :

- Kết hợp kiểm tra lượng dầu nhập từ các xe bồn.

- Kiểm tra niêm phong tại các xe bồn.

- Tiến hành kiểm tra bằng mắt thường để kiểm tra lượng nước cung cấp.

- Tiến hảnh lấy dầu đem cân kiểm tra tỉ trọng.

- Kiểm tra chai dầu mẫu và dầu thực tế cung cấp.

- Cân chỉnh lò hơi và lò dầu  ngay khi có hư hỏng nhỏ.

- Vệ sinh  khu vực lò hơi.

- Chuyển vật tư  của lò về khu vực lò hơi.

- Vệ sinh lấy khói trong ống khói lò hơi.

- Vệ sinh lấy tro và cặn bên trong bụng ống lò.

- Phá cáu cặn lò hơi.

- Yêu cầu:

- Có bằng vận hành lò hơi theo quy định của nhà nước

- có thời gian trên  6 tháng làm công việc vận hành lò hơi.

- Sức khỏe tốt, chăm chỉ, cẩn thận. Sẵn sàng làm việc theo ca.